| Отчет по проделанной работе | Август 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Обустройство придомовой территории. |

На объекте произведены работы:

- Произведено устранение замечаний по монтажу бордюрного камня тропинок.

- Произведены работы по устранению дефектов тротуаров площадью до 1м2.

- Произведены работы по демонтажу площадок отдыха и дорожек между ними, (тротуарная плитка).

- Произведены работы по укладки площадок отдыха и тропинок между ними, (тротуарная плитка), согласно рекомендациям.

- Произведена доливка и выравнивание съезда - въезда на парковочную площадку, (примыкание к дороге).

- Произведены работы по планированию грунта, в ручную, по участку ½.

- Произведены работы по исправлению геометрии въездной группы, (тротуарная плитка), за пределами участка.

- Произведен монтаж системы видеонаблюдения.

- Произведены работы по распределению плодородного грунта по участку, планируется укладка газона.

- Устройство основания под склад.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Визуальное обследование тропинок и площадок из тротуарного камня.

- Инструментальное обследование тропинок и площадок из тротуарного камня.

- Консультация подрядной организации по вопросам недочётов и исправлению.

- Визуальный контроль производимых работ по распределению грунта по участку.

- Консультация подрядчика, (грунт), по вопросу защиты дренажной системы.

- Консультация заказчика по вопросу организации площадки под склад.

- Телефонные переговоры с подрядной организацией “22 квадратных метра” по вопросу исправления дефектов террасы.

Замечания:

- Замечания по устройству площадок и дорожек из тротуарной плитки устранены на 90%

Выводы:

- Заказчик принял у подрядных организаций исправленные работы, согласно рекомендациям ООО “Технадзор 77”.

- Претензий по качеству произведенных работ нет.

Рекомендации:

- нет

Выезды за отчетный период:

02,08,16

08,08,16

12,08,16

16,08,16

19,08,16

Отчет составил: #######